## Sheet1
序号 | 清单名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 拆除原墙面展示内容 | 1.原墙面展示内容保护性拆除(中心雕塑位置保持不动) 2.拆除垃圾进行外运 | m² | 420.5 | 40 | 16820
2 | 拆除造型墙 | 1.入口处两侧隔墙及四面造型墙保护性拆除 2.拆除垃圾进行外运 | m² | 26.5 | 55 | 1457.5
3 | 地面塑胶地板 | 1.原地面瓷砖保持不动,进行清洗处理 2.基层类型:3-5mm自流平 3.面层类型:定制塑胶地板 | m² | 570.2 | 155 | 88381
4 | 原顶面进行翻新处理 | 1.铲除原顶面所有旧涂层至坚实基层; 2.基层修补、找平;满刷界面剂; 3.批刮腻子至少两遍并打磨平整; 4.涂刷抗碱底漆一道;喷涂优质乳胶漆面漆两遍 | m² | 101.5 | 58 | 5887
5 | 新建造型隔墙 | 1.龙骨类型:100系列轻钢龙骨@400 2.基层板类型及厚度:双面单层18mm阻燃板 3.面层类型及厚度:双面双层9.5mm石膏板 | m² | 40.2 | 240 | 9648
6 | 墙面造型基础墙 | 1.龙骨类型:75系列轻钢龙骨@400 2.基层板类型及厚度:单层18mm阻燃板 | m² | 20.8 | 190 | 3952
7 | 墙面基础 | 1.基层造型类型:18mm厚阻燃板,部分9.5mm石膏板造型 | m² | 399.7 | 150 | 59955
8 | 踢脚线 | 1.踢脚线规格:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚抗指纹不锈钢踢脚线 | m | 116.8 | 45 | 5256
9 | 定制投影漆 | 1.基层类型:刮成品腻子三遍 2.面层材料:刷投影漆三遍 | m² | 20.2 | 75 | 1515
10 | 展陈美工造型 | 1.面层造型类型:定制宣影布 | m² | 420.5 | 165 | 69382.5
11 | 墙面造型展板 | 1.面层造型类型:定制复合拉米娜板 | m² | 55.8 | 550 | 30690
12 | 墙面造型面层 | 1.面层造型类型:进口3M贴 | m² | 20.8 | 240 | 4992
13 | 艺术装置 | 1.定制艺术装置 | 项 | 1 | 79900 | 79900
14 | 定制雕刻字 | 1.定制亚克力雕刻字 2.计算方式:最长边按照1m计算 | m² | 10.5 | 965 | 10132.5
15 | 灯箱 | 定制软膜灯箱画面 | m² | 35.8 | 450 | 16110
16 | 原有线路检测 | 1.对原有线路进行梳理检测 2.对场馆内灯光进行调试 | m² | 697.68 | 55 | 38372.4
17 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:管内敷设 | m | 1500 | 6.5 | 9750
18 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4.0 3.配线部位:管内敷设 | m | 820 | 7.9 | 6478
19 | 灯具 | 博物馆专业射灯 | 套 | 10 | 1500 | 15000
20 | 灯带 | 1.名称:LED灯带 2.安装形式:嵌入式安装 | m | 185 | 65 | 12025
21 | 开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:明装 | 套 | 3 | 45 | 135
22 | 插座 | 普通五孔插座 | 套 | 2 | 55 | 110
23 | 双绞线缆 | 1. 线缆类型:CAT6 UTP 非屏蔽网线 2.敷设方式:沿墙、顶板暗敷 | m | 500 | 7.5 | 3750
24 | 配管 | 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 3.敷设方式:砖墙、混凝土顶板暗敷 | m | 933.33 | 25 | 23333.33
25 | 投影机 | 激光高清4KE投影机及配套吊架 | 套 | 2 | 48500 | 97000
26 | 触控一体机 | 75寸触控一体机 | 套 | 2 | 8500 | 17000
27 | LED显示屏 | 点间距:≤P1.86mm | m² | 2 | 8500 | 17000
28 | VR系统 | 沉浸式场景+VR虚拟展示系统 | 套 | 1 | 165000 | 165000
29 | 程序开发 | Unity互动程序开发:程序编写,内容播放链接。 1.查询软件:内部数据库读取 2.程序编程师根据设计方案编写源代码并打包 3.软件测试员进行成果测试 | 套 | 1 | 18000 | 18000
30 | 视频制作 | 制作沉浸式历史场景视频、打造模拟战斗场景,采用多媒体展示、场景复原、互动体验等多元手段,增强展览的吸引力和互动性 | 秒 | 120 | 900 | 108000
31 | 展陈布展工程 | 含博物馆专业展柜展托定制 | m | 8 | 8500 | 68000
32 | 地面成品保护工程 | 1.材料规格:多层胶合板 2.工艺:基层清理→胶合板满铺固定→表面防滑处理→维护→拆除清运 | m² | 697.68 | 25 | 17442
33 | 浮雕墙成品保护 | 1.材料规格:多层胶合板 2.工艺:基层清理→胶合板满铺固定→表面防滑处理→维护→拆除清运 | m² | 305.6 | 30 | 9168
34 | 精保洁 | 对展馆进行精保洁 | m² | 697.68 | 10 | 6976.8
35 | 策划、设计费 | 1.含全案策划费、图文资料征集费、大纲编制、脚本撰稿等内容 2.含平面布局分区图、参观动线分析图、空间设计效果图以及各个专业施工图纸笔内容 | m² | 697.68 | 120 | 83721.6
小计 | [5 empty] | 1120340.63
税金(6%) | [5 empty] | 67220.44
合计 | [5 empty] | 1187561.07